РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА РАМАСУХА

ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2017 г.    № 25

п. Рамасуха 

Об утверждении перечня первичных

 средств пожаротушения в местах

общественного пользования поселка Рамасуха
       В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Рамасухского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории поселка Рамасуха.
2. Утвердить прилагаемый перечень мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории поселка Рамасуха.

        3.Настоящее постановление разместить на сайте Администрации поселка Рамасуха .
Глава администрации 
Поселка Рамасуха                                                                  В.А. Мамонтова

                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                  Постановлением Администрации

                                                                 Поселка Рамасуха 
                                                                          от 05.06.2015 г.  № 25
                                               ПЕРЕЧЕНЬ

 первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

                          поселка  Рамасуха 
	Номер по порядку
	Наименование средства пожаротушения
	количество

	
	
	

	2
	Лом
	1

	3
	Багор
	1

	4
	Ведро
	1-2 

	5
	вилы
	1

	6
	Лопата штыковая
	1

	7
	Лопата совковая
	1

	8
	Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м.
	1


         *Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома

         * Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов ( сено, солома);

          *При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.
          *Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

УТВЕРЖДЕН

                                                                  Постановлением Администрации

                                                                 Поселка Рамасуха 
                                                                          от 05.06.2017 г.  № 25
Перечень

мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территории поселка Рамасуха 
	Населенный пункт
	 Адрес местонахождения средств пожаротушения
	Наименование средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

	
	улица
	дом
	Мотопомпа в комплекте

(шт.)
	Пожарный щит в комплекте*

 ( ПЩ-А), шт
	1 ( колонка пожарная с рукавами)

	П. Рамасуха 


	Почепская
	1
	1
	
	1

	П. Рамасуха 
	Почепская
	9
	
	1


	


· ПЩ-А  - комплектация : два ведра, лопата совковая, лопата штыковая, лом, багор
